## HIRARC PSTS
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DN - Ruang Kelas |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Kegiatan Belajar - mengajar | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Tidak Normal (TN); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.n. | Cahaya dari sisi kelas/samping | 1.5.1 | teks pada papan tulis tidak terbaca
|  | 1.6. | Lantai licin | 1.6.1 | Terpeleset
|  | 1.7. | Suhu ruangan : panas | 1.7.1. | Dehidrasi
|  |  |  | 1.7.2 | Tidak nyaman, konsentrasi terganggu
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Pemeliharaan Proyektor | 2.1 | Ketinggian | 2.1.1 | Terjatuh
|  | 2.2 | Listrik | 2.2.1 | Tersengat listrik
3 | Pemeliharaan Kabel HDMI/VGA | 3.1 | Listrik | 3.1.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
4 | Pemeliaraan AC (DN2.1) | 4.1 | Ketinggian | 4.1.1 | Terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
|  | 4.2 | Listrik | 4.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DM - Ruang Administrasi,Ruangan Kajur dan Ruangan Dosen |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan Administrasi | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Jurusan Teknik Sipil | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Tersenggol saat mau duduk | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.5. | AC langsung mengenai pegawai shg tidak nyaman | 1.5.1 | Kedinginan/tidak nyaman | Ya (Y) | Normal (N) | - |  |  | terkena belpepsi | Sedang |  | terlalu sering terpapar udara dingin |  | AC ditambahkan penutup agar udara tidak langsung mengenai pegawai didepannya
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Komputer/Laptop | 2.1 | Listrik | 2.11 | Tersengat listrik
3 | Printer dan Scaner | 3.1 | Listrik | 3.1.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
4 | Pemeliaraan AC (DM) | 4.1 | Ketinggian | 4.1.1 | Terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
|  | 4.2 | Listrik | 4.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
5 | Pemeliharaan Kebun | 5.1 | Lingkungan kumuh | 5.1.1 | Mengganggu Kesehatan dan pandangan mata | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DL - Lab Komputer |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelatihan Software - Reguler | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Tidak Normal (TN); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Tidak Ada (TA); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.5. | Cahaya dari sisi kelas/samping | 1.5.1 | teks pada papan tulis tidak terbaca
|  | 1.6. | Lantai licin | 1.6.1 | Terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Pemeliharaan Proyektor | 2.1 | Ketinggian | 2.1.1 | Terjatuh
|  | 2.2 | Listrik | 2.2.1 | Tersengat listrik
3 | Pemeliharaan Kabel dan Stop Kontak | 3.1 | Listrik | 3.1.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
4 | Pemeliaraan AC (Lab Komputer) | 4.1 | Ketinggian | 4.1.1 | Terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
|  | 4.2 | Listrik | 4.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DO- Lab Mekanika Tanah |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Praktikum Reguler - Mata Kuliah Penyelidikan Tanah | 1.1 | alat tebuat dari kaca (pikno, labu, cawan, gelas ukur, dll.) | 1.1.1 | Jatuh dan pecah | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D) |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | alat terbuat dari logam (penumbuk, pemotong, dll) | 1.2.1 | jatuh, menimpa anggota tubuh (kaki), teriris/tergores, dll | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala |  |  | SOP Pelatihan K3L
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Tidak Normal (TN); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Alat CPT/Sondir | 1.4.1 | tuas pemutar mengenai wajah | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.5. | Alat Direct Shear | 1.5.1 | tertimpa beban | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y)
|  | 1.6. | Alat Konsolidasi satu dimensi | 1.6.1 | tertimpa beban | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y)
|  | 1.7. | Suhu ruangan : panas | 1.7.1. | Dehidrasi
|  |  | Berdebu | 1.7.2 | Tidak nyaman, pernafasan terganggu
|  | 1.8 | Barang/Inventaris yang sudah tidak digunakan, tertumpuk dan tidak tersimpan rapi | 1.8.1 | Mengurangi kelegaan ruang/penuh sesak
|  | 1.9 | Laboratory Oven | 1.9.1 | Tangan melepuh | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Pembersihan Cawan | 2.1 | berdebu | 2.1.1 | Sesak nafas | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D)
3 | Pemeliharaan Kabel Oven | 3.1 | Listrik | 3.1.1 | Tersengat listrik | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D)
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
4 | Pemeliaraan AC (DO) | 4.1 | Ketinggian | 4.1.1 | Terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
|  | 4.2 | Listrik | 4.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
5 | Pembuangan Bekas sampel tanah | 5.1 | Berdebu | 5.1.1 | Tidak nyaman/berdebu
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DO - Lab Jalan Raya |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Praktikum Bahan Perkerasan Jalan | 1.1 | alat tebuat dari kaca (pikno, labu, cawan, gelas ukur, dll.) | 1.1.1 | Jatuh dan pecah | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Meletakan di tempat yang aman | membuat khusus tempat penyimpanan |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | alat terbuat dari logam (penumbuk, pemotong, dll) | 1.2.1 | jatuh, menimpa anggota tubuh (kaki), teriris/tergores, dll | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penggunaan yang di kontrol | - |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
|  | 1.3 | Alat Ayakan | 1.3.1 | Berdebu | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Menggunakan Masker | - |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
|  | 1.4 | Deluxe Water Bath | 1.4.1 | Tangan Melepuh | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penggunaan Alat pencapit sampel
|  | 1.5 | Kompor Gas dan penggorengan | 1.5.1 | Kena panas dan meledak | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D)
|  | 1.6 | Suhu ruangan : panas | 1.6.1. | Dehidrasi
|  |  | Berdebu | 1.6.2 | Tidak nyaman, pernafasan terganggu | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
|  | 1.7 | Marshall Test | 1.7.1 | Tertimpa sampel dan terjepit | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penggunaan yang di kontrol |  |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya
|  | 1.8 | Laboratory Oven | 1.8.1 | Tangan melepuh | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penggunaan sarung tangan anti panas | - |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
|  | 1.9 | Abration Machine | 1.9.1 | Tertimpa bola baja | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): menggunakan APD |  |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
|  |  |  | 1.9.2 | Bising | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penggunaan peredam di telinga |  |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Cawan dan Cetakan Aspal | 2.1 | Cawan dan alat cetakan bekas aspal | 2.1.1 | Tangan Panas dan kulit gatal | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pengguna handscoon | penggunaan sarung tangan karet yang tebal |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
3 | Pemeliharaan Kabel Kelistrikan | 3.1 | Listrik | 3.1.1 | Tersengat listrik | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D) |  |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
4 | Pemeliharaan selang tabung gas | 4.1 | Gas | 4.1.1 | Meledak dan kebakaran | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D) |  |  | SOP Penggunaan alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
5 | Pemeliaraan AC (DO) | 5.1 | Ketinggian | 4.1.1 | Terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
|  | 5.2 | Listrik | 4.2.1 | Tersengat listrik | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
6 | Atap Gedung | 6.3 | Kebocoran | 6.3.1 | Terpeleset | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
7 | Pembuangan Bekas sampel agregat dan aspal | 7.1 | Berdebu | 7.1.1 | Tidak nyaman/berdebu | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pembuangan ke tempat yang aman | [8 empty] | Teknisi Laboratorium Jalan Raya | Terbuka /Revisi
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DL - Hidro |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan |  | Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan | Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan | Risiko Residu/Akhiran |  |  |  |  | Penanggung Jawab | Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (8): Keparahan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (9): Terpapar /Paparan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (10): Kemungkinan Terjadi; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (11): Tingkat Risiko; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (12): Kategori Risiko |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Praktikum Hidrolika | 1.1 | C4 Tilting Plump | 1.1.1 | Konsleting kontroler | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Controler dan kabel kelistrikan terlapasi mica atau karet yang tidak menghantarkan listrik; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Air Yang tumpah atau bocor | Controler dan kabel kelistrikan terlapasi mica atau karet yang permanen |  | SOP Penggunaan Alat | [5 empty] | Teknisi Laboratorium Hidro | Terbuka /Revisi
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Pemberian gemuk dan oli | 2.1 | Mesin Rusak | 2.1.1 | Mesin pompa, rantai penggerak macet | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pemberian gemuk dan oli; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Karatan | Pemberian secara rutin oli dan gemuk | [7 empty] | Teknisi Laboratorium Hidro | Terbuka /Revisi
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
3 | Pemeliaraan AC (DP) | 3.1 | Ketinggian | 3.1.1 | Terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
|  | 3.2 | Listrik | 3.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DP - Lab. Teknologi Bahan |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan |  | Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan | Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan | Risiko Residu/Akhiran |  |  |  |  | Penanggung Jawab | Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (8): Keparahan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (9): Terpapar /Paparan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (10): Kemungkinan Terjadi; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (11): Tingkat Risiko; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (12): Kategori Risiko |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Praktikum Reguler - Mata Kuliah Teknologi Bahan | 1.1 | alat tebuat dari kaca (piknometer dan gelas ukur) | 1.1.1 | Jatuh dan pecah | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penempatan yang rapi dan tertata; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Kelalaian penggunaan | Pembuatan Tempat khusus Penyimpanan |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | alat terbuat dari logam (penumbuk, Container, Ayakan, Cetakan Kubus, Ompreng dan Cetakan Silinder) | 1.2.1 | jatuh, menimpa anggota tubuh (kaki), teriris/tergores, | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penempatan Alat yang baik dan pengawasan saat pemakaian | Pembuatan Tempat khusus Penyimpanan |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.3. | Alat Pengaduk Listri (Molen) | 1.4.1 | Tegangan Tinggi/Kesetrum Listrik | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): - |  |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.4. | Alat Ayakan | 1.5.1 | Suara Berisik | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pengecekan rutin pada laher pada alat dengan pelumas | Pembuatan Ruangan khusus Peralatan |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.5. | Alat Oven | 1.5.1 | Panas sekitar ruang | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): ditempatkan pada ruang yang luas dan area terbuka |  |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.6. | Suhu ruangan : panas | 1.6.1. | Dehidrasi | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Memaksimalkan jendela jendela terbuka |  |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.7 | Alat Uji Berat Jenis Agregat Kasar | 1.7.1 | Ruagan Menjadi Basah/Becek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penempatan Alat pada suatu tempat khusus |  |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.8 | Alat Timbangan | 1.8.1 | Anak Timbangan Mudah terjatuh/ Kaki Bisa Tertimpa/Cidera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Penempatan Anak Timbangan pada Tempatnya yang benar |  |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 1.9 | Alat Uji Desak (Kuat Tekan Beton) | 1.9.1 | Suara Bising meledaknya sampel Silinder, Terpentalnya sampel akibat didesak | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Memasang rutin setiap pengujian pelindung dari karet dan penggunaan APD |  |  | SOP Penggunaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
|  | 2 | Berdebu | 2 | Tidak nyaman, pernafasan terganggu | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Rutin membersihkan lantai maupun peralatan dan penggunaan Masker
|  | 2.1 | Barang/Inventaris yang sudah tidak digunakan, tertumpuk dan tidak tersimpan rapi | 2.2.1 | Mengurangi kelegaan ruang/penuh sesak | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Ditempatkan pada suatu tempat khusus barang tidak digunakan | Pembuatan Ruangan khusus Peralatan |  | SOP Pemeliharaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Pemeliharaan Mesin uji Tekan | 2.1 | Berdebu, dan kotor sisa pengujian | 2.1.1 | Sesak Nafas | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Rutin dibersihkan |  |  | SOP Pemeliharaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
3 | Pemeliharaan Molen/Pengaduk beton | 3.2 | Molen tebal dan kotor sisa sisa campuran beton | 3.2.1 | Tersengat listrik | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pembersihan Yang baik setelah pemakaian |  |  | SOP Pemeliharaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
4 | Pemeliharaan Oven | 4.3 | Listrik | 4.3.1 | Tersengat Listrik | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pemakaian Sarung Tangan saat Pengambilan Sampel |  |  | SOP Pemeliharaan peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
5 | Pemeliaraan Bak Penampungan Air | 5.1 | Air | 5.1.1 | Banjir | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pemasanga saluran pembungan | Pembuatan Bak Penampungan Lagi |  | SOP Pemeliharaan Sampel | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
6 | Pemeliharaan Jaringan Listrik | 6.1 | Listrik | 6.2.1 | Tersengat listrik | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pengecekan danmeng isolasi Kabel Kabel
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
7 | Pembuangan Bekas sampel Beton | 7.1 | Tempat Penampungan penuh | 7.1.1 | Tidak nyaman/berdebu | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pembungan sampel dan pembersihan | Penyediaan Tempat Limbah |  | SOP Pemeliharaan Bahan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
8 | Pembungan Bekas Sampel Agregat Halus dan Agregat Kasar | 8.1 | Berdebu | 8.1.1. | Tidak nyaman/berdebu | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Darurat (D); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Pembungan sampel dan pembersihan | Penyediaan Tempat Limbah |  | SOP Pemeliharaan Bahan | [5 empty] | PLP Laboratorium Struktur dan Bahan | Terbuka /Revisi
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DP - Lab. Ilmu Ukur Tanah |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Praktikum Reguler - Ilmu Ukur Tanah | 1.1 | alat terbuat dari logam (Theodolit, Total Station dan Tripod) | 1.1.1 | Tertimpa | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N) |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium IUT | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Terbuat dari Kayu (Patok) | 1.2.1 | Tersandung | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N) |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium IUT | Terbuka /Revisi
|  | 1.3. | Waterpass dan meteran | 1.3.1 | Tertimpa | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N) |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium IUT | Terbuka /Revisi
|  | 1.4. | Prisma Replektor | 1.4.1 | Tertimpa | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): - |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium IUT | Terbuka /Revisi
|  | 1.5 | Bak Ukur | 1.5.1 | Tertimpa dan mudah tersangkut | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N) |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | PLP Laboratorium IUT | Terbuka /Revisi
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Pembersihan alat dari debu | 2.1 | karatan atau rusak | 2.1.1 | Terjatuh
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
3 | Pemeliaraan AC (DP) | 3.1 | Ketinggian | 3.1.1 | Terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
4 | Instalasi Listrik | 4.1 | Listrik | 4.1.1 | Tersengat listrik
5 | Pengecekan Lampu Penerangan | 5.1 | Listrik | 5.1.1 | Tersengat Listrik
6 | Lemari Penyimpanan | 6.1 |  | 6.1.1 | Tertimpa
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
0
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DL - Lab. Fisika |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan |  | Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan | Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan | Risiko Residu/Akhiran |  |  |  |  | Penanggung Jawab | Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (8): Keparahan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (9): Terpapar /Paparan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (10): Kemungkinan Terjadi; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (11): Tingkat Risiko; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (12): Kategori Risiko |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Praktikum Reguler - Fisika | 1.1 | Gerak lurus beraturan(Motor Penggerak) | 1.1.1 | Tersengat Listrik | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N) |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | Teknisi | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Hukum II Newton | 1.2.1 | Tertimpa | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N) |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | Teknisi | Terbuka /Revisi
|  | 1.3. | Osilasi Beban yg di gantung (Pegas) | 1.3.1 | Tertimpa | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N) |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | Teknisi | Terbuka /Revisi
|  | 1.4. | Resonansi (Gelombang pada Tali) | 1.4.1 | Tersengat Listrik | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): - |  |  | SOP Peralatan | [5 empty] | Teknisi | Terbuka /Revisi
|  | 1.5 | Tangki Riak | 1.5.1 | Tersengat Listrik | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Ya (Y); Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): Normal (N)
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
2 | Pembersihan alat dari debu | 2.1 | karatan atau rusak | 2.1.1 | Konsleting listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
4 | Instalasi Listrik | 4.1 | Listrik | 4.1.1 | Tersengat listrik
5 | Pengecekan Lampu Penerangan | 5.1 | Listrik | 5.1.1 | Tersengat Listrik
6 | Lemari Penyimpanan | 6.1 |  | 6.1.1 | Tertimpa
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium) |  | HIRARC Terpisah Khusus Lab.
| Baris | E | Aktivtias dan Bahaya disesuaikan dengan Alat/SOP Penegoperasian |  | Setiap Alat laboratorium Wajib memiliki Petunjuk Pengoperasian (biasanya, alat laboratorium sudah dilengkapi dengan manual/instruksi masing-masing). Laboratorium dapat membuat Petunjuk Pemakaian Alat Lab secara mandiri untuk memudahkan operasional alat bagi teknisi/mahasiswa

## HIRARC Program Studi TS (hidden)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC PROGRAM STUDI ….. (TS, ARS, TM, TE, T IND, T INF, TL)…... FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DO |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan Administrasi (DO1.1) | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): TN; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.n. | Dan seterusnya
|  | 1.6. | Lantai licin | 1.6.1 | Terpeleset
|  | 1.7. | Saluran air limbah tidak tersedia secara khusus |  | Pencemaran | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): T; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Dibiarkan melimpah; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (8): 7 | Tangki Biosistem |  |  | 1
Tidak tersedia APAR di Gd…
2 | Pelayanan …..... | 2.1 |  | 2.1.1
3 | Pelayanan …..... | 3.1 |  | 3.1.1
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
Pemeliaraan AC (DO2.1) | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium)
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan
| Baris | E | Aktivtias dan Bahaya disesuaikan dengan Alat/SOP Penegoperasian |  | Setiap Alat laboratorium Wajib memiliki Petunjuk Pengoperasian (biasanya, alat laboratorium sudah dilengkapi dengan manual/instruksi masing-masing). Laboratorium dapat membuat Petunjuk Pemakaian Alat Lab secara mandiri untuk memudahkan operasional alat bagi teknisi/mahasiswa

## HIRARC Dekanat (hidden)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC DEKANAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Dekanat |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan Administrasi | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): TN; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.n. | Dan seterusnya
2 | Pelayanan …..... | 2.1 |  | 2.1.1
3 | Pelayanan …..... | 3.1 |  | 3.1.1
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
E | Peralatan Laboratorium (Khusus Laboratorium)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC DEKANAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Wiswakarma - Ruang Rapat/Kuliah Umum |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan |  | Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan | Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan | Risiko Residu/Akhiran |  |  |  |  | Penanggung Jawab | Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (8): Keparahan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (9): Terpapar /Paparan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (10): Kemungkinan Terjadi; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (11): Tingkat Risiko; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (12): Kategori Risiko |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Rapat dan Kuliah Umum/Tamu | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): TN; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.5 | Cahaya terang dari samping | 1.5.1 | Silau, kelelahan mata
|  |  |  | 1.5.2 | Teks monitor/screen tidak terbaca
|  | 1.6 | Pintu masuk/keluar/akses tunggal | 1.6.1 | Dalam keadaan darurat dapat menyebabkan kecelakaan diri saat keluar melalui pintu ini (berdesak-desakan) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Safety Induction sebelum aktivitas rapat/kuliah dimulai.
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
3 | Pemeliharaan Proyektor | 3.1 | Ketinggian | 3.1.1 | Terjatuh
|  | 3.2 | Listrik | 3.2.1 | Tersengat listrik
4 | Pemeliharaan Kabel HDMI/VGA | 4.1 | Listrik | 4.1.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
5 | Pemeliaraan AC (DP) | 5.1 | Ketinggian | 5.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 5.2 | Listrik | 5.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan