## GEDUNG TU
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG TU SUDIRMAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung TU-Loby, ruang administrasi, Ruang pimpinan |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan Administrasi | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Tersenggol saat mau duduk | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.5. | AC langsung mengenai pegawai shg tidak nyaman | 1.5.1 | Kedinginan/tidak nyaman | Y | N | - |  |  | terkena belpepsi | Sedang |  | terlalu sering terpapar udara dingin |  | AC ditambahkan penutup agar udara tidak langsung mengenai pegawai didepannya
|  | 1.6 | Dispencer air | 1.6.1 | Panas, Lantai licin | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 2.2 | wc | 2.2.1 | Tidak nyaman | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Sudah diinfo urinoir rusak, sering disiram
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
1 | Pemeliharaan Komputer | 1.1 | Listrik | 1.1.1 | Tersengat listrik
2 | Pemeliharaan Printer | 2.1 | Listrik | 2.1.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Pemeliaraan wastafel/WC | 2.1 | Licin | 2.1.1 | Terpleset
3 | Akpar | 3.1 | Tidak tersedia
4 | P3K | 4.1 | Tidak tersedia
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
1 | Pemeliharaan CCTV | 1.1 | Tidak ada | 1.1.1 | Kehilangan helm
2 | Pemeliharaan Kebun
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan
| Baris | E | Aktivtias dan Bahaya disesuaikan dengan Alat/SOP Penegoperasian |  | Setiap Alat laboratorium Wajib memiliki Petunjuk Pengoperasian (biasanya, alat laboratorium sudah dilengkapi dengan manual/instruksi masing-masing). Laboratorium dapat membuat Petunjuk Pemakaian Alat Lab secara mandiri untuk memudahkan operasional alat bagi teknisi/mahasiswa

## GEDUNG A
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG TU SUDIRMAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung A- ruang koprodi S3 dan Koprodi TE |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan/Pertemuan/Rapat | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3 | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.3.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.4 | Jendela | 1.4.1 | Jendela tidak bisa ditutup | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): TN; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Jendela dipaku mati | [5 empty] | Kemalingan
|  | 1.5 | Kabel listrik terkena air saat hujan | 1.5.1 | Tersengat/Arus pendek
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
1 | Pemeliharaan Komputer | 1.1 | Listrik | 1.1.1 | Tersengat listrik
2 | Pemeliharaan Printer | 2.1 | Listrik | 2.1.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
1 | Pemeliharaan Kebun
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG A SUDIRMAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung A lantai 2-Studio tugas Akhir Arsitek |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan |  | Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan | Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan | Risiko Residu/Akhiran |  |  |  |  | Penanggung Jawab | Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (8): Keparahan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (9): Terpapar /Paparan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (10): Kemungkinan Terjadi; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (11): Tingkat Risiko; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (12): Kategori Risiko |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Studio TA Arsitek | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3 | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.3.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.4 | Lantai Keramik Pecah |  | Tersandung/tripping | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.5 | Pintu |  | Pintu tidak terkunci, Akses keluar hanya 1 pintu | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): TN; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Jendela dipaku mati | [5 empty] | Kemalingan
|  | 1.6 | Atap pintu dari gedung B terlalu rendah |  | Kepala terjedug atap
|  | 1.7 | Wastafel mampet |  | Air tergenang dan meluap | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Tidak digunakan
|  | 1.8 | jembatan penghubung gedung A dan B banjir saat hujan | 1.6.1 | Terpleset/Jatuh
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliharaan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Akpar | 2.1 | Tidak tersedia
3 | P3K | 3.1 | Tidak tersedia
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
1 | Pemeliharaan Kebun
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan
| Baris | E | Aktivtias dan Bahaya disesuaikan dengan Alat/SOP Penegoperasian |  | Setiap Alat laboratorium Wajib memiliki Petunjuk Pengoperasian (biasanya, alat laboratorium sudah dilengkapi dengan manual/instruksi masing-masing). Laboratorium dapat membuat Petunjuk Pemakaian Alat Lab secara mandiri untuk memudahkan operasional alat bagi teknisi/mahasiswa

## GEDUNG B
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG B SUDIRMAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung B- B1.1 |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Ruang Pertemuan | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Kabel melintas saat peserta rapat menggunakan laptop.; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Hanya saat rapat menggunakan laptop
|  | 1.3 | WC | 1.3.1 | Terkadang bau/tidak nyaman | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Kurang nyaman; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): WC tidak bagus disiram
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
1 | Pemeliharaan LCD/Proyektor | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Pemeliharaan Kabel | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
1 | Bak Sampah | 1.1 | Sampah berserakan | 1.1. | Tidak nyaman
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG B SUDIRMAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung B- B1.2 Ruang Koprodi TI |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan, Pertemuan, Rapat | 1.1 | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.1.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Kursi banyak yang rusak; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
1 | Bak Sampah | 1.1 | Sampah berserakan | 1.1. | Tidak nyaman
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG B SUDIRMAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung B lantai 2, B2.1, B2.2, B3 dan B4 |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Ruang Kuliah | 1.1 | Meja dan kursi di B3 dan B4 | 1.1.1 | Meja gambar sudah banyak yang rusak (terlepas engselnya) | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Tidak nyaman; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stop kontak | 1.1.1 | Stop kontak beberapa rusak | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Tidak bisa digunakan
|  | 1.3 | Lampu | 1.2.1 | Lampu terlepas, neon sudah lama | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.4 | Jendela dan pintu tidak bisa dikunci | 1.3.1 | Kemalingan | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Jendela yg kacanya pecah sudah ditutup triplek dipaku mati.
|  | 1.5 | Keramik pecah di B2.2 | 1.4.1 | Tersandung/jatuh
|  | 1.6 | Pipa bocor | 1.6.1 | Lantai licin, terpleset, jatuh
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
| Pemeliharaan WC | 1.1 | WC | 1.3.1 | Terkadang bau/tidak nyaman | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Kurang nyaman; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): WC tidak bagus disiram
| Loby Lt 2 | 1.2 | Banjir saat hujan | 1.3.1 | Licin, terpeleset
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan
| Baris | E | Aktivtias dan Bahaya disesuaikan dengan Alat/SOP Penegoperasian |  | Setiap Alat laboratorium Wajib memiliki Petunjuk Pengoperasian (biasanya, alat laboratorium sudah dilengkapi dengan manual/instruksi masing-masing). Laboratorium dapat membuat Petunjuk Pemakaian Alat Lab secara mandiri untuk memudahkan operasional alat bagi teknisi/mahasiswa

## GEDUNG C
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG C FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung C-Lantai 1-Ruang Prodi S2 Arsitetur, Sipil, Elektro dan Mesin |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan Mahasiswa | 1.1 | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.1.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Alat praktek mahasiswa S1 masih di ruang Prodi S2 Mesin | 1.2.1 | Ruang sempit, tersandung, terjatuh, tidak nyaman | bar: Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5) to Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.3 | Cahaya terang dari samping | 1.3.1 | Silau, kelelahan mata
2 | Pertemuan dan rapat | 2.1 | Listrik sering mati | 2.1.1 | Tidak bisa kerja | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): MCB sudah diganti
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
1 | Pemeliharaan LCD/Proyektor | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Pemeliharaan Kabel | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Pemeliharaan Jaringan internet | 2.1 | Ketinggian | 2.1.1 | Terjatuh
|  | 2.2 | Listrik | 2.2.1 | Tersengat listrik
3 | Akpar | 3.1 | Tidak tersedia
4 | P3K | 4.1 | Tidak tersedia
3
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG C FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung C Lantai 2 dan 3/ Ruang C2.1, C2.2, C2.3, C2.4, C3.2, C3.3, C3.4 |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Ruang Kuliah | 1.1 | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.1.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Kabel dilantai, pemasangan LCD lepas | 1.2.1 | Tersandung, terjatuh, tidak nyaman | bar: Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5) to Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.3 | Cahaya terang dari samping | 1.3.1 | Silau, kelelahan mata
|  | 1.4 | Lantai C2.1 banjir saat hujan | 1.4.1 | Banjir, licin, terpleset, jatuh
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG C FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung C Lantai 3/ Ruang C3.1 |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pertemuan/Rapat | 1.1 | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.1.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Kabel dilantai, pemasangan LCD lepas | 1.2.1 | Tersandung, terjatuh, tidak nyaman | bar: Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5) to Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.3 | Cahaya terang dari samping | 1.3.1 | Silau, kelelahan mata
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG C FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Wiswakarma - Ruang Rapat/Kuliah Umum |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan |  | Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan | Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan | Risiko Residu/Akhiran |  |  |  |  | Penanggung Jawab | Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (8): Keparahan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (9): Terpapar /Paparan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (10): Kemungkinan Terjadi; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (11): Tingkat Risiko; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (12): Kategori Risiko |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Rapat dan Kuliah Umum/Tamu | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): Y; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja Kursi tidak ergonomis | 1.3.1 | Kelelahan/tidak nyaman /cedera | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): TN; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja kursi tidak ergonomis
|  |  |  | 1.3.2 | Kursi banyak yang jebol, terjatuh | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  |  |  | 1.3.3 | Kaca meja pecah, tergores | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Sementara dilakban hitam
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -
|  | 1.5 | Lampu kurang terang | 1.5.1 | Saat dipakai menjelang malam kondisi agak gelap
|  |  |  | 1.5.2 | Mata menjadi lelah
|  | 1.6 | Cahaya terang dari samping | 1.6.1 | Silau, kelelahan mata
|  |  |  | 1.6.2 | Teks monitor/screen tidak terbaca
|  | 1.7 | Jendela tidak bisa dikunci | 1.7.1 | Bising karena jendela bunyi saat ada angin | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Diganjal dengan kertas
|  | 1.8 | Pintu masuk/keluar/akses tunggal | 1.8.1 | Dalam keadaan darurat dapat menyebabkan kecelakaan diri saat keluar melalui pintu ini (berdesak-desakan) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Safety Induction sebelum aktivitas rapat/kuliah dimulai.
|  |  |  | 1.8.2 | Pintu posisi terbuka ke dalam sehingga saat darurat susah dibuka
|  |  |  | 1.8.3 | Gagang pintu tidak ada sehingga saat darurat susah dibuka
|  | 1.9 | Atap Bocor | 1.9.1 | Lantai licin, terpleset, jatuh
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
3 | Pemeliharaan Proyektor | 3.1 | Ketinggian | 3.1.1 | Terjatuh
|  | 3.2 | Listrik | 3.2.1 | Tersengat listrik
4 | Pemeliharaan Kabel HDMI/VGA | 4.1 | Listrik | 4.1.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
5 | Pemeliaraan AC (DP) | 5.1 | Ketinggian | 5.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 5.2 | Listrik | 5.2.1 | Tersengat listrik
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan

## GEDUNG D
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG D FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung D-Lantai 1-3: D1.1, D1.2, D1.3, D1.4, D2.1, D2.2, D3.1, D3.2 |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Ruang Kuliah | 1.1 | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.1.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Genteng | 1.2.1 | Genteng jatuh, tertimpa, luka | bar: Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5) to Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  |  |  | 1.2.2 | Bocor, lantai licin, terpleset, jatuh
|  | 1.3 | Plafon | 1.3.1 | Plafon lepas, tertimpa kepala, terluka
|  | 1.4 | AC | 1.4.1 | Pembuangan AC kedepan, air meluap, lantai licin
|  | 1.5 | Jendela | 1.5.1 | Grendel karatan, tidak bisa terkunci, kemalingan
|  |  |  | 1.5.2 | Burung keluar masuk, ruang kelas kotor, tidak nyaman.
|  | 1.6 | LCD | 1.6.1 | LCD terpasang lepas, kabel dilantai, tersandung, jatuh
2 | Pertemuan dan rapat | 2.1 | Plafon | 2.1.1 | Bocor, lantai banjir, licin, terpleset, jatuh
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
1 | Pemeliharaan LCD/Proyektor | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Pemeliharaan Kabel | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Lantai | 2.1 | Keramik pecah dekat tangga | 2.1.1 | Terjatuh
3 | Akpar | 3.1 | Tidak tersedia
4 | P3K | 4.1 | Tidak tersedia
D | Pemeliharaan gedung sekitar | 1.1 | Kebun
|  | 1.2 | Anjing | 1.2.1 | Tergigit | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Diusir
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan

## GEDUNG E
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG E FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: Kampus Sudirman/Gedung E : E1.1, E1.2, E1.3 |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D)
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Ruang Kuliah | 1.1 | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.1.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) (5): TA; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): N; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [5 empty] | Adminstrator Kantor Dekanat | Terbuka /Revisi
|  | 1.4 | AC | 1.4.1 | AC mati di E1,3, ruangan panas, tidak nyaman
|  | 1.5 | Jendela | 1.5.1 | Grendel karatan, tidak bisa terkunci, kemalingan
|  |  |  | 1.5.2 | Burung keluar masuk, ruang kelas kotor, tidak nyaman.
|  | 1.6 | LCD | 1.6.1 | LCD terpasang lepas, kabel dilantai, tersandung, jatuh
2 | Pemeliharaan/perawatan kebersihan | 2.1. | Lantai licin | 2.1.1 | terpeleset
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
1 | Pemeliaraan AC | 1.1 | Ketinggian | 1.1.1 | Terjatuh | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6)
|  | 1.2 | Listrik | 1.2.1 | Tersengat listrik
2 | Akpar | 2.1 | Tidak tersedia
3 | P3K | 3.1 | Tidak tersedia
D | Pemeliharaan gedung sekitar | 1.1 | Kebun
|  | 1.2 | Anjing | 1.2.1 | Tergigit | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Diusir
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan