## GEDUNG DO Lantai 2
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
HIRARC GEDUNG TU SUDIRMAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS UDAYANA
No. | Lokasi/Gedung/Lot/Ruang: DO lantai 2, Ruang Kelas, Ruang Administrasi, Ruang Koprodi |  |  | Peta/Denah Referensi: |  | Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan Pengendalian Risiko
HIRARC (Hazard Identification, Risk Assesment and Risk Control)
[6 empty] | Kesesuian dengan Peraturan /Perundangan | Kondisi Operasional Saat ini | Kendali pada saat ini | Risiko saat ini |  |  |  |  | Penyebab Utama /Mendasar | Pengendalian Tambahan /Usulan | 15: Formulir /Instrumen Yang dibutuhkan; 16: Prosedur Operasi Standar yang dibperlukan; 17: Risiko Residu/Akhiran; 22: Penanggung Jawab; 23: Status /Revisi
| Aktivitas/Produk/Layanan | Sumber Bahaya/Aspek Lingkungan |  | Risiko /Kejadian yang tidak diinginkan /Dampak Lingkungan |  |  |  |  | Keparahan | Terpapar /Paparan | Kemungkinan Terjadi | Tingkat Risiko | Kategori Risiko |  |  | 17: Keparahan; 18: Terpapar /Paparan; 19: Kemungkinan Terjadi; 20: Tingkat Risiko; 21: Kategori Risiko
[6 empty] | Ya (Y) /Tidak (T) /Tidak Ada (TA) | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) | bar: 14
(1) | (2) | (3) |  | (4) |  | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |  | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23)
A | Rutin
1 | Pelayanan Administrasi | 1.1 | Kabel listrik melintas di lantai/kabel gulung | 1.1.1 | Tersandung/tripping | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Lintasan dirapikan dan diberi penutup sementara / dibuatkan jalur kabel sementara; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Perencanaan titik/lintasan kabel tidak sesuai fungsi ruangan/ perubahan tata letak |  |  | SOP Pelatihan K3L | [6 empty] | Terbuka /Revisi
|  | 1.2 | Stopkontak bertumpuk/melebihi kapasitas | 1.2.1 | Panas/Arus pendek | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Periksa berkala
|  | 1.3. | Dimensi Meja melengkung | 1.3.1 | Tidak stabil | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): TN; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): -; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): meja melebihi beban, melampaui masa manfaat
|  | 1.4. | Radiasi Monitor Laptop/PC | 1.4.1 | Iritasi mata/kelelahan/pusing | bar: Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6) to Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7)
|  | 1.5 | plafon bocor saat hujan saat hujan | 1.5.1 | Terpeleset | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Menyiapkan penampung air hujan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Genteng bocor/bergeser
|  | 1.6 | Suara bising dari Laboratorium di lantai 1 | 1.6.1 | Pendengaran terganggu, tidak konsentrasi bekerja | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Tidak bisa menghindar; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Aktivitas laboratorium di lantai 1
2 | Perkuliahan | 2.1 | Kabel dilantai, Tidak ada saklar LCD | 2.1.1 | Tersandung, terjatuh karena harus naik kursi untuk on-off LCD | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Tidak disiapkan
|  | 2.2 | Suara bising dari Laboratorium di lantai 1 | 2.2.1 | Pendengaran terganggu, tidak konsentrasi | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Tidak bisa menghindar; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Aktivitas laboratorium di lantai 1
3 | Ruang Koprodi | 3.1 | Suara bising dari Laboratorium di lantai 1 | 2.2.1 | Pendengaran terganggu, tidak konsentrasi bekerja | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Tidak bisa menghindar; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Aktivitas laboratorium di lantai 1
|  | 3.2 | Keramik pecah di depan ruang Koprodi | 2.2.2 | Tersandung, terluka | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Menghindar dan berjalan lebih hati-hati; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Kembang susutnya keramik
B | Pemeliharaan Berkala Peralatan Kerja
C | Pemeliharaan Gedung dan Utilitas
D | Pemeliharaan Lingkungan Sekitar
|  | 1.1 | Permukaan selasar menuju gedung DO terdapat cekungan dan tonjolan. | 1.1.1 | Tersandung, terjatuh. | Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (6): D; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (7): Memperlambat jalan; Normal (N) /Tidak Normal (TN) /Darurat (D) (13): Tanaman besar dekat selasar
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Petunjuk Pengisian HIRARC
| Lokasi/….. |  | Nama Gedung/Ruang/…mis. Gd. DN2.1
| Peta/Denah…. |  | (Bila tersedia) sebutkan Bendel Gambar/As Built Drawing...
| Kolom | 1 | No. Aktivitas |  | Jelas
|  | 2 | Aktivitas/Pekerjaan |  | Jelas
|  | 3 | Amati dan tuliskan sumber/asal bahaya yang dapat terjadi saat melakukan aktivitas terkait dengan alat/alat bantu/situasi
|  | 4 | Risiko akibat Kolom (3): Tuliskan/deskripsi kejadian sebagai akibat bahaya (kol.3)
|  | 5 | Boleh dikosongkan dahulu
|  | 6 | Lihat pilihan operasi saat ini |  | N/TN/D
|  | 7 | Upaya yang dilakukan saat ini untuk mencegah (agar tidak terjadi) kejadian pada Kolom (4)
|  | 8 | Boleh dikosongkan dahulu
9
10
11
12
|  | 13 | Penyebab utama/mendasar yang menyebabkan terjadinya Kolom (3)
|  | 14 | Usulan/proposal tambahan untuk mengendalikan dan mengatasi terjadinya Kolom (3) |  | Tuliskan ide/usulan/ untuk mengatasi masalah pada Kolom (3) sebagai alternatif
|  | 15 | Formulir Standar/Instrumen akan disediakan sesuai dengan kebutuhan penanganan Kolom (3)
|  | 16 | SOP yang dibutuhkan/boleh dikosongkan dahulu
|  | 17 | Boleh dikosongkan dahulu
18
19
20
21
|  | 22 | Penanggung jawab aktivitas dan Gedung Ruangan tempat aktivitas
|  | 23 | Kosongkan
| Baris | E | Aktivtias dan Bahaya disesuaikan dengan Alat/SOP Penegoperasian |  | Setiap Alat laboratorium Wajib memiliki Petunjuk Pengoperasian (biasanya, alat laboratorium sudah dilengkapi dengan manual/instruksi masing-masing). Laboratorium dapat membuat Petunjuk Pemakaian Alat Lab secara mandiri untuk memudahkan operasional alat bagi teknisi/mahasiswa